## Sheet1
Model number | Voltage(V) | Wattage(W) | Replaces/Equiv.(MH) | Controls | Lumens(lm) | CCT(K) | CRI | Distribution | Dimension(D"-H") | Finish/Color | IP Rating | Material | Compliance | Average life based on 104F(HRS) | IES files | Order number
MPT35501-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11659
MPT35401-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11660
MPT35301-P1-V | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11661
MPT35501-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11672
MPT35401-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11673
MPT35301-P1-III | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11674
MPT50501-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11681
MPT50401-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11662
MPT50301-P1-V | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11682
MPT50501-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11689
MPT50401-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11690
MPT50301-P1-III | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11691
MPT75501-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11698
MPT75401-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11663
MPT75301-P1-V | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11699
MPT75501-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11706
MPT75401-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11707
MPT75301-P1-III | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 11708
MPT100501-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12625
MPT100401-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12626
MPT100301-P1-V | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12627
MPT100501-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12637
MPT100401-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12638
MPT100301-P1-III | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type III | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12639
MPT35501-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12985
MPT35401-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3850 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12986
MPT35301-P1-II | 120-277 | 35 | 150W | Available | 3465 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12987
MPT50501-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12997
MPT50401-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 5500 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12998
MPT50301-P1-II | 120-277 | 50 | 175W | Available | 4950 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 12999
MPT75501-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13009
MPT75401-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 8250 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13010
MPT75301-P1-II | 120-277 | 75 | 250W | Available | 7425 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13011
MPT100501-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 5000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13021
MPT100401-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 11000 | 4000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13022
MPT100301-P1-II | 120-277 | 100 | 320W | Available | 9900 | 3000 | 70 | Type II | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 13023
MPT135501-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 14870 | 5000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 14524
MPT135401-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 14870 | 4000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 14331
MPT135301-P1-V | 120-277 | 135 | 400W | Available | 13680 | 3000 | 70 | Type V | 16.5-20.6 | Dark Bronze | 66 | Aluminium | DLC | 70000 | Download | 14525